Znak postępowania: **ZP.271.2.8.2025**

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy/Wykonawców\*  (\*w przypadku oferty wspólnej) |  |
| Siedziba i adres |  |
| NIP  REGON |  |
| Adres poczty elektronicznej  (do korespondencji z Zamawiającym) |  |
| Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym | .............................…………………..… (imię i nazwisko )  …………….................................…… (telefon kontaktowy)  ...…………………………..........………….. (adres e-mail) |

Odpowiadając na ogłoszenie w prowadzonym przez Gminę Mińsk Mazowiecki postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: **„Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Mińsk Mazowiecki”** oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę **brutto** w kwocie: ...................................... zł (słownie: ............................................................................... zł), w tym należny podatek VAT w kwocie …………………………………………………………………………………………… zł

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym przez Gminę Mińsk Mazowiecki postępowaniu pn.: **„Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Mińsk Mazowiecki”**

oferuję zakup i dostawę agregatu prądotwórczego …………………………………………(marka i model)

spełniającego następujące rozwiązania i parametry techniczne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Minimalne wymagania techniczno-użytkowe** | **Należy wpisać parametr, rozwiązanie techniczne bądź wskazać rozwiązanie równoważne\*/** |
|  | **Parametry agregatu prądotwórczego:** |  |
| 1 | min. moc agregatu:  - PRP 42kVA – ESP 46kVA  - PRP 33 kW – ESP 37 kW |  |
| 2 | napięcie 400/230V |  |
| 3 | trójfazowy |  |
| 4 | układ elektryczny 12V |  |
| 5 | typ silnika – 4-suwowy diesel |  |
| 6 | liczba cylindrów – 4 |  |
| 7 | układ chłodzenia – czynnik chłodzący |  |
| 8 | chłodnica z dmuchawą |  |
| 9 | osłona gorących elementów |  |
| 10 | osłona ruchomych elementów |  |
| 11 | filtr suchego powietrza |  |
| 12 | filtr dekantujący |  |
| 13 | auto rozruch i autoregulacja |  |
| 14 | izolacja klasy H |  |
| 15 | zgodność emisji spalin – nie mniej niż Stage IIIA |  |
| 16 | Wymiary agregatu:  - długość nie mniej niż 200cm ale nie więcej niż 220cm  - wysokość nie mniej niż 120cm ale nie więcej niż 160cm  - szerokość nie mniej niż 90cm ale nie więcej niż 100cm |  |
| 17 | ciężar do 1100kg |  |
| 18 | pojemność zbiornika paliwa- minimum 100litrów |  |
| 19 | stalowa podstawa montażowa |  |
| 20 | antywibracyjny amortyzator |  |
| 21 | miernik poziomu paliwa |  |
| 22 | przycisk wyłączenia awaryjnego |  |
| 23 | obudowa wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej |  |
| 24 | pełny dostęp na potrzeby konserwacji (olej, filtry) bez konieczności zdejmowania maski |  |
| 25 | zestaw do odciągania oleju z miski olejowej |  |
| 26 | wyciszenie za pomocą izolacji |  |
| **Układ elektryczny:** | |  |
| 1 | elektryczny panel sterowania |  |
| 2 | złącze do uziemienia instalacji |  |
| 3 | akumulator rozruchowy nie mniejszy niż 90Ah |  |

1.Oświadczamy, że podana cena jest ceną **ryczałtową** za wykonanie całego przedmiotu zamówienia i obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją.

2. Oświadczam/-y, że:

a) zobowiązuję/-emy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym,

b) akceptuję/-emy warunki płatności,

c)zapoznałem się/zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

d)uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

e)akceptuję/-emy istotne postanowienia umowy zgodnie ze wzorem Umowy,

f)uważam/-y się za związanego/-ych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

3.Zamówienie zrealizuję/-emy bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców\*.

Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

4. Wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie\* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wskazuję/-emy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję/-emy ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

5.W przypadku udzielenia mi/nam zamówienia zobowiązuję/-emy się do zawarcia umów w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.Oświadczam, że zostały przeze mnie/przez nas dopełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

7. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

1) ………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………

…………………………………………

(Podpis osób uprawnionych ze strony Wykonawcy)