## Znak postępowania: RI.271.2.12.2018

## ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Mińsk Mazowiecki”

Prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego. Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejsze zamówienie należy do zamówień sektorowych.

Postępowanie prowadzone jest dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 133 ustawy Prawo zamówień publicznych dla udzielania zamówień sektorowych stosuje się ustawę, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ZATWIERDZAM

...………………………….……………….

<Podpis kierownika Zamawiającego>

Mińsk Mazowiecki, dnia 12 kwietnia 2018 r.

- Zamawiający

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Mińsk Mazowiecki

REGON:			711582747

NIP: 			8222146576

Adres:			ul. Józefa Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki

Strona internetowa:	www.bip.minskmazowiecki.pl

Godziny urzędowania:	poniedziałek 8.00-18.00,

wtorek-czwartek 8.00-16.00, 
	piątek 8.00-14.00

Tel./fax.: 			(25) 756 25 00 / (25) 756 25 50

e-mail:			gmina@minskmazowiecki.pl

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wspólny Słownik Kodów CPV:

45110000-1 	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232440-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45231400-9 	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

- Jednostka organizacyjna wyznaczona do realizacji zadania:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

w Mińsku Mazowieckim

ul. J. Chełmońskiego 14

  - Mińsk Mazowiecki

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Mińsk Mazowiecki. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w podziale na dwie odrębne części zgodnie z załączonymi przedmiarami robót (pomocniczymi) oraz dokumentacjami technicznymi oraz STWIORB w podziale na części (część A i B)

  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole – część północna i Budy Barcząckie – część zachodnia (etap I)

  - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny część południowa (etap I)

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie części.

- Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie we wszystkich częściach.

- Szczegółowy opis części:

## CZĘŚĆ A: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole – część północna i Budy Barcząckie – część zachodnia (etap I)

Przedmiotem inwestycji jest budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi (do pierwszej studni od strony sieci na terenie działki) w miejscowości Stare Zakole część północna oraz Budy Barcząckie część południowa. Inwestycja obejmuje rozwiązanie techniczne odprowadzenia ścieków sanitarnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z posesji położonych w przedmiotowych miejscowościach w obrębie ulic Wąska, Wspólna oraz w miejscowości Budy Barcząckie (część zachodnia) ul. Mazowiecka.

Podłączenia kanalizacyjne od pierwszej studni do połączenia z instalacją kanalizacyjną wyłączono z niniejszego opracowania. Wyżej wymieniona kanalizacja realizowana będzie na działkach obręb Stare Zakole, działki nr ewid: 1/5, 1/7, 1/11, 1/12, 8/5, 8/8, 8/14, 136, 137/3, 138, 151/1, 151/2, 163, 171, obręb  Budy Barcząckie działki nr ewid: 1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 13, 11/4, 14/1, 14/3, 118/5. Trasę kanalizacji zaprojektowano tak, aby zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków sanitarnych z terenu posesji.

Projektowany układ kanalizacji obejmuje budowę:

- kanał sanitarny dla I etapu inwestycji

- podłączenia kanalizacyjne do pierwszej studni dla I etapu inwestycji

Szczegółowe informacje zakresu prac objętych niniejszą częścią zamówienia zawarte są w dokumentacji projektowej. Zakres inwestycji do wykonania przedstawiony został na mapie sytuacyjnej pn.: „Zakres inwestycji”.

### Zakres rzeczowy część A:

- Kanały sanitarne z rur PVC-U SN8 Dn200 o łącznej długości L=947,8 m.

- Podłączenia kanalizacyjne do pierwszej studni z rur PVC-U SN8 Dn160 o łącznej długości L= 112,5 m

- Przeciski pod droga powiatową w rurach ochronnych 355x21,1 mm L=11,6 m i L=16,0 m.

## CZĘŚĆ B: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny i Osiny – część południowa (I etap)

Przedmiotem inwestycji jest budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi (do pierwszej studni od strony sieci na terenie działki) w miejscowości Nowe Osiny i Osiny część południowa.

Inwestycja obejmuje rozwiązanie techniczne odprowadzenia ścieków sanitarnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z posesji położonych w przedmiotowych miejscowościach w obrębie ulic Jesionowa, Władysława, Paderewskiego i Warszawska, polegających na wykonaniu zlewni nr SII, SIII i SIV.

Na projektowanym obszarze został zastosowany układ kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej. Zadaniem projektowanych przyłączy kanalizacyjnych będzie odprowadzanie ścieków z instalacji w budynkach do projektowanej sieci kanalizacji zbiorczej. Przyłącza należy wykonać do pierwszej studni włącznie na terenie posesji. Wykonanie pozostałego zakresu niezbędnego do włączenia instalacji wewnętrznej budynku do systemu kanalizacyjnego leży po stronie mieszkańców. Dla większości budynków zostały zaprojektowane przyłącza kanalizacyjne odprowadzające ścieki w systemie grawitacyjnym. Jedynie dla czterech budynków w miejscowości Nowe Osiny ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano system kanalizacji ciśnieniowej z czterema przydomowymi przepompowniami ścieków. Ścieki z tych budynków będą spływały grawitacyjnie do pompowni przydomowych, a następnie zostaną przepompowane do projektowanej sieci kanalizacyjnej zbiorczej. Ścieki z terenu objętego projektem, odprowadzane będą do zbiorczego systemu kanalizacji w gminie Mińsk Mazowiecki.

Projektowany układ kanalizacji obejmuje budowę:

- kanały sanitarne grawitacyjne oraz ciśnieniowe dla I etapu inwestycji

- podłączenia kanalizacyjne do pierwszej studni dla I etapu inwestycji

Szczegółowe informacje zakresu prac objętych niniejszą częścią zamówienia zawarte są w dokumentacji projektowej. Zakres inwestycji do wykonania przedstawiony został na mapie sytuacyjnej „Zakres inwestycji”.

### Zakres rzeczowy część B:

- Kanały sanitarne z rur PVC-U SN8 Dn200 o łącznej długości 980,5 m

- Podłączenia kanalizacyjne do pierwszej studni z rur PVC-U SN8 Dn160 o łącznej długości 51,0 m

- Kanały ciśnieniowe PEHD PN10 Dn 63 o łącznej długości 276,5 m

- Kanał ciśnieniowy PEHD PN10 Dn 50 o łącznej długości 27,5 m

- Przepompownie przydomowe 4 kpl.

- Przeznaczeniem kanalizacji będzie odprowadzanie ścieków typu bytowo-gospodarczego z istniejących budynków zlokalizowanych na działkach położonych w wybranych miejscowościach gminy Mińsk Mazowiecki. W zakres opracowania wchodzą również odgałęzienia boczne zakończone studzienkami tworzywowymi, umożliwiające podłączenie poszczególnych posesji zlokalizowanych wzdłuż trasy projektowanego kolektora sanitarnego.

- W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompleksowych prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej

- UWAGA: Zamieszczone przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy. Wszelkie braki, niedoszacowanie znajdujące się w przedmiarach robót nie będą stanowiły podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zostać oszacowana na podstawie dokumentacji projektowej oraz zalecanej wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty cenowej.

- Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:

- oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót w porozumieniu z Inwestorem, prowadzenie stałej kontroli wykonanego oznakowania, przywrócenie kompletnego oznakowania stałej organizacji ruchu w przypadku demontażu.

- dostawę materiałów montażowych (wskazanych w dokumentacji technicznej, przedmiarach, STWIORB oraz innych niezbędnych do wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami),

- dostawę materiałów zasypowych w tym pospółki do wykonania podsypki, obsypki oraz związane z pełną wymianą gruntów spoistych kat. III.

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu,

- odwodnienie wykopu w przypadku potrzeby obniżenia zwierciadła wody gruntowej.

- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ułożenie przewodów

- podłączenie projektowanego kanału do istniejącej sieci kanalizacyjnej

- w drogach i terenach utwardzonych należy stosować pełną wymianę gruntu z odwozem urobku na odległość wskazaną w przedmiarach.

- warstwę wierzchnią (utwardzoną nawierzchnię drogową) o grubości 15 cm należy odwieść w miejsce wskazane przez Inwestora. Urobek gliniasty z wykopów należy wywozić w miejsce ustalone we własnym zakresie przez Wykonawcę. Nie wolno składować materiałów gliniastych w pasie drogowym. Zasypkę wykopu wykonać za pomocą gruntu kat. I-II. Zagęszczenie zasypki wykopów przeprowadzać warstwami o grubości 0,30 m z zagęszczaniem mechanicznym, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnym z dokumentacją techniczną.

- wykonanie przewiertów/przecisków, zgodnie z dokumentacją techniczną

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach – stan nawierzchni drogowej oraz posesji prywatnych nie może ulec pogorszeniu w tym odtworzenie rowów, chodników z kostki, zjazdów, itp.

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, w tym: płukanie kanałów, inspekcja telewizyjna kanałów rurowych, próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej 200 mm oraz z rur typu PE, PEHD (próba ciśnieniowa) ,

- pełna obsługa geodezyjna zadania (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza).

- Szczegółowy zakres robót opisany został w zapytaniu, projektach technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących podstawę do kalkulacji ceny ofertowej.

- Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

- Ponadto Wykonawca w ramach zamówienia publicznego jest zobowiązany do:

- Wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących koniecznych do zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów umowy

- Wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie

- Wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów, itp., niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Wypełnianie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na Zamawiającego, a wynikających z warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno – prawnych stanowiących załącznik do projektów budowlanych i przekazywanych przez Zamawiającego na etapie realizacji

- Uaktualnienia dokumentów formalno-prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty ważności lub uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do realizacji i ukończenia robót – w przypadku takiej konieczności

- Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji robót

- Podstawowe wymagania dotyczące robót:

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, zobowiązany będzie do opracowania i przedstawienia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru zestawienia materiałowego zawierającego spis wszystkich wyrobów budowlanych oraz urządzeń planowanych do wbudowania w ramach zamówienia wraz z przedstawieniem atestów, deklaracji, aprobaty techniczne oraz innych dokumentów dotyczących jakości zaplanowanych do wbudowania materiałów.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- Materiały z odzysku:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały z odzysku były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Wszystkie materiały z odzysku, nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać je Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym. Materiały z odzysku niezakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad i będą unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach umowy.

- Równoważność materiałów:

W projekcie budowlanym oraz w STWIORB mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zmawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty załączy dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowej i STWIORB przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć mowa w dokumentacji projektowej i STWIORB o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych, itp. należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o charakterystyce nie gorszej niż określona w przywołanych w dokumentacji normach. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w zapytaniu ofertowym.

- Oferent uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne w tym poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian.

- Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach (podać obiekty w których zostały zamontowane oraz rok realizacji) przez okres nie krótszy niż 2 lata. Oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

- Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

# Termin wykonania zamówienia (dla wszystkich części):

Termin wykonania przedmiotowego zamówienia: do 30 listopada 2018 roku.

# Warunki udziału w postępowaniu

- Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

    - Warunek dot. zdolności technicznych lub zawodowych

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca:

- Część A i B: udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał dwie odrębne inwestycje budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości minimum 0,75 km każda.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz robót budowlanych (wzór stanowi Zał. 2) oraz załączonych dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- część A, B: wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienione w Rozdziale 7 niniejszego zapytania

# Warunki odrzucenia oferty (dla wszystkich części).

      - Oferta podlega odrzuceniu gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

- została złożona przez podmiot, który:

  - nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym;

  - jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

- Została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym

- wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;

- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy

# Warunki wykluczenia (dla wszystkich części)

Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

- Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu (dla wszystkich części)

- wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1 lit. b. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3.

- Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów (dla wszystkich części)

- Oferta musi zawierać:

  - Formularz oferty

  - Wykaz robót

  - Wykaz osób

  - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy)

  - Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

  - Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy)

  - Wadium

- Do oferty Wykonawca dołącza wyłącznie aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument ten powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisy powinny być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wadium (dla wszystkich części)

- Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, w wysokości 5 000zł (pięć tysięcy złotych) dla każdej z części.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).

- Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej wyznaczonej do realizacji zadania: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 22 9226 0005 0024 5267 2000 0100 z podaniem tytułu: „Wadium „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Mińsk Mazowiecki Część A lub/i B”.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Sposób porozumiewania się z Zamawiającym (dla wszystkich części)

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej na adres wskazany w zapytaniu ofertowym

- faksem (nr (25) 756 25 50)

- mailem na adres: isp@minskmazowiecki.pl

- Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

      - Panią Ewelinę Miros– w sprawach merytorycznych

      - Panią Ewę Klukiewicz– w sprawach proceduralnych

- Termin związania ofertą (dla wszystkich części)

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert (dla wszystkich części)

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Część A

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

OFERTA NA:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Mińsk Mazowiecki”

CZĘŚĆ A: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole – część północna i Budy Barcząckie – część zachodnia (etap I)

ZNAK SPRAWY: RI.271.2.12.2018

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

Część B

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

OFERTA NA:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Mińsk Mazowiecki”

CZĘŚĆ B: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny część południowa (etap I)

ZNAK SPRAWY: RI.271.2.12.2018

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno)

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego (wzór stanowi Załącznik Nr 1), w tym o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcom,

- Zmiana / wycofanie oferty:

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (dla wszystkich części)

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 27.04.2018 roku, godz. 10:00

- Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 27.04.2018 roku, godz. 10:15

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:15 w sali 110.

- Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

- Opis sposobu obliczenia ceny (dla wszystkich części)

- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny VAT.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie, wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.

- Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

- Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

- Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena podana w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie koszty wykonania zamówienia określone w dokumentacji ofertowej.

- Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (dla wszystkich części)

- Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

- Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów:

| Kryteria oceny ofert | waga |
| --- | --- |
| Cena brutto oferty - KC | 85 |
| Dodatkowy okres gwarancji - Kg | 15 |

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:

K = Kc + Kg

K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryteriach

Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”

Kg - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „dodatkowy okres gwarancji”

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca wynosi – 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Kryterium „cena oferty brutto”

Kc= C : Cb x 85 pkt

Gdzie:

Kc – Kryterium cena oferty brutto

C – Cena najniższa oferty brutto,

Cb – Cena brutto badanej oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 85 punktów.

- Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”

Okres gwarancji przewidziany w umowie to 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, dodatkowy okres gwarancji Zamawiający punktuje następująco:

0 lat - 0 pkt

1 rok – 3 pkt

2 lata – 6 pkt

3 lata – 9 pkt

4 lata - 12 pkt

5 lat - 15 pkt

W umowie zostanie wpisany zsumowany okres gwarancji.

Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oferty brutto i kryterium dodatkowy okres gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie brutto, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

# Informacja o zakończeniu postępowania (dla wszystkich części)

# Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://bip.minskmazowiecki.pl informację o:

# wyborze wykonawcy albo

# odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo

# niezłożeniu żadnej oferty, albo

# zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert

# unieważnieniu postepowania.

# Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dla wszystkich części)

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 22 9226 0005 0024 5267 2000 0100 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy RI.271.2.12.2018 Część A/B (niepotrzebne skreślić)”.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w ust. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 10 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

- Umowa

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego Wzór umowy

- Inne informacje

- Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert wariantowych,

- rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

- Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy w formularzu oferty.

- Zawieranie umów o podwykonawstwo i rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego potencjał, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 7 określa w szczególności:

- Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

- Zakres i okres udziały innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

- Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje te roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

- do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,

- zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

- odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

- unieważnienia postępowania, jeśli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

- Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ust.16).

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w ust. 16), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

- Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: http://www.bip.minskmazowiecki.pl w zakładce dot. niniejszego zapytania.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się do zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny ofert chyba, że zachodzi przesłanka zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r, poz. 106)

- Załączniki do zapytania ofertowego

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych robót

- Załącznik nr 3 – Wykaz osób

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy

- Załącznik nr 5 – Dokumentacja techniczna

- Załącznik nr 6 – STWiORB

- Załącznik nr 7 – Badania geotechniczne

- Załącznik nr 8 - Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie dróg

- Załącznik nr 9 – Przedmiary robót (pomocnicze)

- Załącznik nr 10 - Zakres inwestycji