## SP Brzóze
Dane Szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem
Miejscowość: Brzóze
Gmina: Mińsk Mazowiecki
Wyposażenie Pracowni Chemicznej - Dygestorium
pozycja z wniosku | nazwa | specyfikacja | j.m. | ilość
Zad. 3 poz. 3 | Dygestorium | Wyciąg chemiczny dygestorium z pełnym wyposażeniem i podłączeniem. Ściana przednia przeszklona hartowaną szybą podnoszoną na zasadzie przeciwwagi. Wyciąg posiada system wentylacji wywiewny z wbudowanym wentylatorem, gniazdo 230V/50Hz kroploszczelne, instalację: gazową i wodną, w tym palnik gazowy z zaworem i nabojem, dwa zbiorniki na wodę czystą i ścieki, pompę wodną oraz zlew chemoodporny z baterią na zimną wodę. Komora wyłożona kwasoodpornymi płytkami umożliwiająca bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń. Wymiary min.: 120 x 70 x 185 cm. Wyciąg posiada atesty i certyfikaty wymagane do stosowania w laboratoriach szkolnych. | szt. | 1

## SP Marianka
Dane Szkoły: Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera w Mariance
Miejscowość: Marianka
Gmina: Mińsk Mazowiecki
Wyposażenie Pracowni Chemicznej - Dygestorium
pozycja z wniosku | nazwa | specyfikacja | j.m. | ilość
Zad. 3 poz. 11 | Dygestorium | Wyciąg chemiczny dygestorium z pełnym wyposażeniem i podłączeniem. Ściana przednia przeszklona hartowaną szybą podnoszoną na zasadzie przeciwwagi. Wyciąg posiada system wentylacji wywiewny z wbudowanym wentylatorem, gniazdo 230V/50Hz kroploszczelne, instalację: gazową i wodną, w tym palnik gazowy z zaworem i nabojem, dwa zbiorniki na wodę czystą i ścieki, pompę wodną oraz zlew chemoodporny z baterią na zimną wodę. Komora wyłożona kwasoodpornymi płytkami umożliwiająca bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń. Wymiary min.: 120 x 70 x 185 cm. Wyciąg posiada atesty i certyfikaty wymagane do stosowania w laboratoriach szkolnych. | szt. | 1

## SP Stojadła
Dane Szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach
Miejscowość: Stojadła
Gmina: Mińsk Mazowiecki
Wyposażenie Pracowni Chemicznej - Dygestorium
pozycja z wniosku | nazwa | specyfikacja | j.m. | ilość
Zad. 3 poz. 17 | Dygestorium | Wyciąg chemiczny dygestorium z pełnym wyposażeniem i podłączeniem. Ściana przednia przeszklona hartowaną szybą podnoszoną na zasadzie przeciwwagi. Wyciąg posiada system wentylacji wywiewny z wbudowanym wentylatorem, gniazdo 230V/50Hz kroploszczelne, instalację: gazową i wodną, w tym palnik gazowy z zaworem i nabojem, dwa zbiorniki na wodę czystą i ścieki, pompę wodną oraz zlew chemoodporny z baterią na zimną wodę. Komora wyłożona kwasoodpornymi płytkami umożliwiająca bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń. Wymiary min.: 120 x 70 x 185 cm. Wyciąg posiada atesty i certyfikaty wymagane do stosowania w laboratoriach szkolnych. | szt. | 1

## SP Stara Niedziałka
Dane Szkoły: Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce
Miejscowość: Stara Niedziałka
Gmina: Mińsk Mazowiecki
Wyposażenie Pracowni Chemicznej - Dygestorium
pozycja z wniosku | nazwa | specyfikacja | j.m. | ilość
Zad. 3 poz. 23 | Dygestorium | Wyciąg chemiczny dygestorium z pełnym wyposażeniem i podłączeniem. Ściana przednia przeszklona hartowaną szybą podnoszoną na zasadzie przeciwwagi. Wyciąg posiada system wentylacji wywiewny z wbudowanym wentylatorem, gniazdo 230V/50Hz kroploszczelne, instalację: gazową i wodną, w tym palnik gazowy z zaworem i nabojem, dwa zbiorniki na wodę czystą i ścieki, pompę wodną oraz zlew chemoodporny z baterią na zimną wodę. Komora wyłożona kwasoodpornymi płytkami umożliwiająca bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń. Wymiary min.: 120 x 70 x 185 cm. Wyciąg posiada atesty i certyfikaty wymagane do stosowania w laboratoriach szkolnych. | szt. | 1

## SP Janów
Dane Szkoły: Szkoła Podstawowa w Janowie
Miejscowość: Janów
Gmina: Mińsk Mazowiecki
Wyposażenie Pracowni Chemicznej - Dygestorium
pozycja z wniosku | nazwa | specyfikacja | j.m. | ilość
Zad. 3 poz. 29 | Dygestorium | Wyciąg chemiczny dygestorium z pełnym wyposażeniem i podłączeniem. Ściana przednia przeszklona hartowaną szybą podnoszoną na zasadzie przeciwwagi. Wyciąg posiada system wentylacji wywiewny z wbudowanym wentylatorem, gniazdo 230V/50Hz kroploszczelne, instalację: gazową i wodną, w tym palnik gazowy z zaworem i nabojem, dwa zbiorniki na wodę czystą i ścieki, pompę wodną oraz zlew chemoodporny z baterią na zimną wodę. Komora wyłożona kwasoodpornymi płytkami umożliwiająca bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń. Wymiary min.: 120 x 70 x 185 cm. Wyciąg posiada atesty i certyfikaty wymagane do stosowania w laboratoriach szkolnych. | szt. | 1

## SP Zamienie
Dane Szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu
Miejscowość: Zamienie
Gmina: Mińsk Mazowiecki
Wyposażenie Pracowni Chemicznej - Dygestorium
pozycja z wniosku | nazwa | specyfikacja | j.m. | ilość
Zad. 3 poz. 35 | Dygestorium | Wyciąg chemiczny dygestorium z pełnym wyposażeniem i podłączeniem. Ściana przednia przeszklona hartowaną szybą podnoszoną na zasadzie przeciwwagi. Wyciąg posiada system wentylacji wywiewny z wbudowanym wentylatorem, gniazdo 230V/50Hz kroploszczelne, instalację: gazową i wodną, w tym palnik gazowy z zaworem i nabojem, dwa zbiorniki na wodę czystą i ścieki, pompę wodną oraz zlew chemoodporny z baterią na zimną wodę. Komora wyłożona kwasoodpornymi płytkami umożliwiająca bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń. Wymiary min.: 120 x 70 x 185 cm. Wyciąg posiada atesty i certyfikaty wymagane do stosowania w laboratoriach szkolnych. | szt. | 1